## Hoja1
Ejercicio 2: Comprobación de diseño
D= | 391 | mm | i | hf i | vi | hm | hf i+1 | Q
H= | 125 | m | 1 | 125 | 5.5664 | 12.5064 | 112.4936 | 0.66837
z2= | 0 | m | 2 | 112.4936 | 5.2806 | 11.2551 | 113.7449 | 0.63405
L= | 4250 | m | 3 | 113.7449 | 5.3099 | 11.3803 | 113.6197 | 0.63757
ks= | 2e-06 | m | 4 | 113.6197 | 5.307 | 11.3678 | 113.6322 | 0.63722
km= | 8 |  | 5 | 113.6322 | 5.3072 | 11.3691 | 113.6309 | 0.63725
ρ= | 998.2 | kg/m3 | 6 | 113.6309 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
μ= | 0.001 | Pa s | 7 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
υ= | 1.0018e-06 | m2/s | 8 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
|  |  | 9 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
ks/D= | 5.1151e-09 |  | 10 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
|  |  | 11 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
hf1= | 125 | m | 12 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
|  |  | 13 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
L/D= | 10869.5652 | > 4000 | 14 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
Despreciar pérdidas locales |  |  | 15 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
|  |  | 16 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
|  |  | 17 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
Resultado: |  |  | 18 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
hf= | 113.6311 | m | 19 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
hm= | 11.3689 | m | 20 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
f= | 0.007282 |  | 21 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
v= | 5.3072 | m/s | 22 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
Q= | 637.2505 | lps | 23 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
|  |  | 24 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725
|  |  | 25 | 113.6311 | 5.3072 | 11.3689 | 113.6311 | 0.63725